PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY

Povinnosti provozovatele sauny k ochraně veřejného zdraví stanoví zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 6a – 6f) a vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Mezi ně patří i povinnost před zahájením činnosti vypracovat provozní řád a předložit jej ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS). V zákoně (§ 6c odst. 1 písm. f) je  pouze velmi stručně uvedeno, co musí tento provozní řád obsahovat:

základní identifikace, způsob zajištění vody ke sprchování nebo ochlazování,  popis míst odběru vzorků vody, způsob manipulace s prádlem, způsob očisty prostředí a způsob kontroly dodržování základních zásad hygienického chování návštěvníků

Protože náležitosti provozního řádu uvedené v zákoně jsou uvedeny pouze v obecné rovině a nepostihují konkrétní hygienická rizika, bylo jako pomůcka pro zpracovatele zpracováno následující doporučení obsahu provozního řádu sauny.

Doporučený obsah provozního řádu sauny – základní osnova:

# I. Identifikační údaje a podmínky činnosti

- Provozovatel, majitel (pokud se liší), sídlo, místo podnikání IČ, telefon

- Provozovna, adresa, provozní doba, odpovědná osoba, telefon

- Druh a rozsah poskytovaných služeb

- Počet zaměstnaných osob celkem/ve směně

- Zásobování pitnou vodou, příprava teplé vody

- První pomoc – školení personálu, lékárnička, její vybavení

# II. Popis zařízení

- Popis sauny a jejího vybavení (zajištění požadavků vyhlášky č. 238/2011 Sb.)

  - šatna (§ 30)

  - sprchy, záchody (§ 31)

  - prohřívárna (§ 34)

  - ochlazovna (§ 35)

  - odpočívárna (§ 36)

  - úklidová místnost, místnost pro ukládání a sušení prádla (§ 37)

  - mikroklimatické podmínky a osvětlení (§ 38 a příloha č.13)

  - kapacita zařízení (§ 30, 31, 34, 36)

- Ochlazovací bazének (§ 35):

  - zdroj vody, objem a hloubka bazénu

  - výměna vody (trvalý přítok a odtok vody, denní vypouštění)

  - event. recirkulace a úprava vody:

    - popis systému recirkulace a průběžné obměny vody

    - technologie úpravy vody včetně používaných chemických látek a jejich dávkování

    - měření a registrace

    - údržba technologického zařízení (např. údržba a regenerace pískových filtrů, výměna písku, apod.)

III. Kontrola jakosti vody - podle typu ochlazovacího bazénku (§ 35 odst.3):

  - provozní kontrola na místě (ukazatele, četnost, měřící technika, kdo provádí, evidence výsledků)

  - laboratorní kontrola (rozsah a četnost rozborů – bazének, sprchy,   laboratoř, zasílání výsledků analýz do elektronického informačního systému, evidence)

  - opatření při nevyhovující jakosti bazénové vody (§ 6b odst.2 zákona):

    - při překročení mezní hodnoty ukazatele jakosti  provést kontrolu dodržování požadavků k provozování sauny

    - při překročení nejvyšší mezní hodnoty zastavit provoz do doby odstranění závady

IV. Způsob manipulace s prádlem (§ 37 odst.2):

- Uvést druhy poskytovaného prádla, způsob praní prádla, jak zajištěno

- Čisté prádlo - ochrana před znečištěním a druhotnou kontaminací (obal při dopravě, samostatné uložení)

- Použité prádlo:

- uložení (nesmí být společně s čistým prádlem), manipulace (třídění, obaly, doprava)

- denní odvoz nebo sušení v místnosti k tomu vyhrazené

- Pracovní oděv zaměstnanců – uložen odděleně od civilního, udržován v čistotě, výměna dle potřeby i v průběhu směny

- Odpovědná osoba:

V. Způsob očisty prostředí (§ 39):

- Podlaha a pryčny prohřívány se pravidelně (nejméně dvakrát denně ) během provozu stírají čistou vodou.

- Nejméně jednou denně a to zejména po skončení provozu umytí všech prostor sauny vodou s čistícím prostředkem a dezinfekce.

- Prohřívána se čistí, dezinfikuje a větrá po skončení provozu a do druhého dne musí zůstat dveře otevřeny.

- Dveře, omyvatelné části stěn, šatnové skříňky a ostatní nábytek, radiátory topení apod. se dezinfikují nejméně jednou týdně.

- Dezinfekční prostředky - používané dezinfekční prostředky z hlediska spektra účinku, způsob použití, střídání prostředků s různými aktivními látkami k předcházení vzniku odolných mikroorganizmů, zásady ochrany zdraví při práci, osobní ochranné pomůcky

- Ochlazovací bazén bez recirkulace -  denně se vypustí voda, stěny a dno se mechanicky vyčistí, vydezinfikují a řádně vystříkají čistou vodou

- Ochlazovací bazén s recirkulací – mechanické čistění minimálně jednou týdně

- Odpady: uvést způsob manipulace s odpady, způsob zajištění zneškodnění, frekvence odvozu

- Odpovědná osoba:

VI. Zásady hygienického chování návštěvníků a jejich kontrola

- Do sauny nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek (§ 19 odst. 3)

- Případné zdravotní kontraindikace

- Osobní hygiena před vstupem do zařízení (řádné umytí a osprchování bez plavek) a její kontrola

Datum:                                                                                                           Razítko a podpis:

Schválil:                                                                                                         Dne: