Provozní řád umělého koupaliště, koupaliště ve volné přírodě, nádrže ke koupání

Provozní řád je nutno vypracovat před zahájením činnosti. Mimořádnou pozornost je nutno věnovat problematice dezinfekce, kontrole kvality vody ke koupání.

Související právní předpisy

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny 
a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvod

- název zařízení: přesnou adresu, telefonní číslo zařízení

- provozovatel: obchodní jméno, sídlo (místo podnikání), IČO

- vlastník: pokud se liší, obdobné údaje jako u provozovatele

- zodpovědná osoba: kontaktní údaje – jméno, tel., email

- provozní doba

- platnost od:

- vypracoval, datum:

- schválil, datum:

II. Popis zařízení

- druh a rozsah poskytovaných služeb

- počet zaměstnanců

- popis koupaliště (umístění, počet bazénů, jejich velikost, vodní atrakce, brodítka, sprchy plochy pro slunění, venkovní hrací plochy…)

- zdroj vody pro koupaliště a její úprava, sledování jakosti plnící vody

- způsob zásobování pitnou vodou

- kapacita zařízení, návštěvnost

- související provozní plochy s vybavením (šatny, sprchy, WC, úklidová komora…)

- způsob odkanalizování

- popis jednotlivých bazénů – kapacita (okamžitá, maximální), velikost, objem bazénu, plocha bazénu, hloubka bazénu, teplota vody, přívod vody do bazénu, odtok vody, brodítka

- u krytých bazénů a objektů způsob vytápění, větrání a osvětlení

- plavecké pomůcky (jaké, dezinfekce, uložení)

- zajištění bezpečnosti dozoru koupališť

III. Technologie úpravny vody v bazénu

-  popis systému úpravy vody (pro každý bazén zvlášť) – technologie, intenzita recirkulace, množství dopouštěné ředící vody, použití chemických (příp. algicidních přípravků), zdravotní zabezpečení bazénové vody (uvést konkrétní přípravky, způsob aplikace, dávkování), registrační zařízení (včetně průtokoměru a vodoměru), sondy, měřící kontinuální a záznamové zařízení na měření intenzity recirkulace

- údržba technologického zařízení (např. údržba a regenerace pískových filtrů, výměna písku apod.)

- uložení chemikálií

IV. Kontrola a hodnocení jakosti vody

- uvést požadavky na jakost vody pro konkrétní bazén (příl. č. 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb. pro umělé koupaliště, příloha č. 1, 4, 5 a 7 pro přírodní koupaliště, koupaliště na povrchových vodách)

- četnost a rozsah laboratorní kontroly konkrétně, (příl. č. 9 vyhlášky č. 238/2011 Sb. pro umělá koupaliště, pro přírodní koupaliště § 8 a příloha 7 vyhlášky)

- četnost a rozsah provozních kontrol jakosti vody – monitoring ukazatelů prováděných na místě provozovatelem, měřící přístroje, souběžná kontrola s laboratoří

- místa pro odběr vzorků (bazén, přítok, zdroj a sprchy), způsob odběru vzorků vod

- laboratoř pro odběr a rozbor vzorků vod (akreditovaná, autorizovaná nebo laboratoř s osvědčením o správné laboratorní praxi)

- zasílání výsledků laboratorních analýz do elektronického informačního systému „PiVo“ jak je zajištěno, termíny pro zaslání výsledků

- opatření při zhoršení jakosti bazénové vody (pro případ překročení mezních hodnot, nejvyšších mezních hodnot – mikrobiologické ukazatele, vázaný chlor – zákaz koupání, způsob informování návštěvníků)

V. Provozní dokumentace a evidence

-  	provozní deník obsahující záznamy o výsledcích pravidelných kontrol a měření jakosti vody (pH, volný a vázaný chlor nebo jiné dezinfekční agens, teplota vody 
a vzduchu, redox-potenciál, množství ředící a recirkulované vody, počet návštěvníků, údaje o případných učiněných nápravných opatřeních), čas zahájení provozu

- 	doklady o kalibraci měřících přístrojů prováděné servisní firmou

- 	záznamy o porovnávacích měřeních provozních ukazatelů

- 	záznamy o provozu zařízení (mimo provoz, sanitární den, opravy zařízení, závady)

- 	evidence výsledků kontroly jakosti vody podobu min. 5 ti let

VI. Úklid zařízení

- popis režimu úklidu zařízení, včetně dezinfekce všech prostor, skladování úklidových prostředků

- prostor pro skladování pomůcek a prostředků pro úklid – úklidová komora s výlevkou

- uvést druhy používaných dezinfekčních prostředků (nutné střídání druhů dezinfekčních prostředků z důvodu zabránění vzniku rezistence bakterií 
a senzibilizace osob provádějících dezinfekci, četnost střídání)

- dodržení exspirační doby dezinfekčních přípravků

VII. První pomoc

- lékárnička 1. pomoci, její uložení, vybavení, dodržení expirační doby léků a přípravků

- zásady 1. pomoci laické

- školení personálu - pravidelně, četnost

VIII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců

- zaměstnanci zajišťující provoz zařízení – profesní zařazení

- školení zaměstnanců

- povinnosti zaměstnanců

- zásady osobní hygieny zaměstnanců

- způsob uložení civilního oděvu (šatny a prostory k tomu určené)

- používání OOPP (osobních ochranných pomůcek)

IX. Manipulace s prádlem

- v případě zapůjčení prádla - uložení čistého prádla, použitého prádla (čisté se ukládá odděleně od použitého prádla)

- jednou denně musí být zajištěn odvoz použitého prádla, popřípadě jeho praní

X. Odpady

-    uvést způsob manipulace s odpady, způsob zajištění zneškodnění, frekvence odvozu

XI. Zásady hygienického chování návštěvníků a jejich kontrola

- případné omezení přístupu dětí do 1 roku, dětí bez plavek, zdravotní důvody – hnisavá onemocnění aj.

- osobní hygiena před vstupem do zařízení (řádné osprchování bez plavek) a její kontrola

Zpracoval:							Dne: